Fasadiniai Tinkai
Profesijos Mokytojas Dovilijus Serapinas

---
Kokie yra fasadiniai tinkai
1. Akrilinis tinkas;
2. Silikatinis tinkas;
3. Mineralinis tinkas;
4. Silikoninis tinkas;
5. Polimerinis tinkas;
6. Mozaikinis tinkas;

---
Akrilinis tinkas – elastingas, atsparus atmosferos poveikiui, lengvai tonuojamas, lengvai formuojamas,
tinka vidaus ir išorės darbams;

---
Silikatinis tinkas – neįgeria vandens, laidus vandens garams, atsparus mechaniniam poveikiui, pasižymintis ribotu spalvų pasirinkimu,
tinka mineraliniams paviršiams;

---
Mineralinis tinkas – laidus vandens garams, nedegus, atsparus mechaniniam poveikiui, tinka šiltinimo sistemoms, galima dažyti;
Statybinikų labai nemėgiamas, blogai „kimba“ prie sienos

---
Silikoninis tinkas - laidus vandens garams, atsparus drėgmei, neteplus, atsparus ultravioletiniams spinduliams, tinka vidaus ir išorės darbams;

---
Polimerinis tinkas - laidus vandens garams, izoliuoja šilumą, palaiko patalpose gerą mikroklimatą, tinka vidaus ir išorės darbams, netinka cokoliui;

---
Mozaikinis tinkas – patvarus, nenusidėvi, ekologiškas, nedegus, elastingas, atsparus atmosferos poveikiui,
tinka pastatų cokoliams.

---
DEKORATYVINIO TINKO ĮRENGIMO DARBŲ SEKĄ
a) Uždangstomos ir apklijuojamos tos konstrukcijos, kurios nebus tinkuojamos;
b) Voleliu gruntuojamas visas paviršius, o sunkiai pasiekiamos vietos gruntuojamos teptuku;
c) Kampuose tepamas greitai kietėjantis mišinys ir tvirtinami potinkiniai kampeliai, juos įspaudžiant į mišinį. Patikrinamas kampelių vertikalumas;
d) Apsaugine dažymo juosta susiskirstomas paviršius į atskiras plokštumas, kad nesimatytų tinko sudūrimų;
e) Užtepamas dekoratyvinio tinko mišinys;
f) Formuojama tinko faktūra.

---
APDAILINTO FASADO KONSTRUKCINIAI SLUOKSNIAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLĖLYJE
1 - Blokeliai;
2 - Tinkas;
3 - Gruntas,
4 - Dekoratyvinis tinkas.

---
SAMANĖLĖ
LIETUTIS

---
Mozaikinis tinkas
Elastomerinis tinkas CT 79 Impactum Cerazit
Baumit – Mozaik
Šis tinkas yra tvirtas ir elastingas, ypatingai atsparus atmosferos bei mechaniniam poveikiui, ant tinko paviršiaus neatsiranda įtrūkimų, nekimba dulkės ir nešvarumai, tinkuotas paviršius ilgai išlieka dekoratyvus. Dėl šių savybių naudojamas cokolio apdailai.

---
Baumit - creativop

---
Testas žinioms įtvirtinti